## Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o wsparcie

## Działanie 2.07 Odnawialne źródła energii – RLKS

## Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

## .

## Szczegółowe warunki realizacji projektów

## w ramach Działania 2.07 Odnawialne źródła energii - RLKS

- Projekt musi być realizowany na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” tj. na terenie gmin: Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud.

- W zakresie magazynów energii elektrycznej dofinansowane będą magazyny o mocy nie więcej niż 1 MWe, przy czym ich moc nie powinna przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład instalacji OZE.

- Pojemność urządzeń magazynujących energię powinna być dostosowana do wielkości produkcji energii w urządzaniach OZE.

- Nie podlegają wsparciu urządzenia magazynujące energię, które nie przyczyniają się do wzrostu autokonsumpcji energii ze źródeł OZE.

- Wyklucza się wsparcie systemów i instalacji zasilających niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze, zlokalizowanych w obiektach przyłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej.

- W budynku/ budynkach dla którego/ których przewidziany jest magazyn nie jest i nie będzie (w okresie ekonomicznej użyteczności urządzenia) prowadzona działalność gospodarcza.

- Projekt, na każdym etapie realizacji musi zapewnić poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych UE i być zgodny z zasadami horyzontalnymi dotyczącymi:

- równości kobiet i mężczyzn,

- zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,

- zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami,

- wspierania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH)

- zgodnie z Wytycznymi MFiPR dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 i zapisami „Analizy spełniania zasady DNSH dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027” w zakresie celu szczegółowego 2(ii).

- Nie przewiduje się finansowania krzyżowego (cross – financing) w ramach projektów objętych naborem.